## Influent
COD | External analysis 2018-2019 | [17 empty] | External analysis 2015-2017
TOT-N |  |  | Feltmålinger | [5 empty] | Analyser | [10 empty] | Vandmængde |  | nedbør | SS | SS | pH | BI5 | Bi5 | COD | COD | N-tot | N-tot | NH4-N | NH4-N | P-tot | P-tot | Klorid | Ledningsevne | Fedt+olie
NH4-N | Fra | Til | Aflastet | Døgnflow | Timeflow | Nedbør | Temp. | pH | pH | Ledn | Cl | NH4-N | TN | TP | COD | BI5mod | SS | Olie/Fedt | Dato | [m3/døgn] | m3/time | mm | [mg/l] | [kg/d] |  | [mg/l] | [kg/d] | [mg/l] | [kg/d] | [mg/l] | kg/d | [mg/l] | kg/d | [mg/l] | [kg/d] | [mg/l] | [mS/m] | [mg/l]
TOT-P |  |  | m3 | kg | m3 | mm | C | - | - | ms/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 2015-01-09 | 72690 | 5680 | 2 | 200 | 14538 | 7.7 | 150 | 10903.5 | 340 | 24714.6 | 32 | 2326.08 | 20 | 1453.8 | 4.7 | 341.643 | 200 | 130 | 73
Flow | 2019-05-05 07:00 | 2019-05-06 07:00 | 0 | 40290 | 3040 | 0.8 | 12 | 7.6 | 7.6 | 160 | 220 | 34 | 49 | 6.8 | 590 | 280 | 330 | 35 | 2015-02-03 | 63880 | 3280 | 0 | 180 | 11498.4 | 7.7 | 160 | 10220.8 | 450 | 28746 | 31 | 1980.28 | 21 | 1341.48 | 5.1 | 325.788 | 620 | 270 | 31
| 2019-05-04 07:00 | 2019-05-05 07:00 |  |  |  | 0.2 | 12.3 | 7.6 | [10 empty] | 2015-02-05 | 55170 | 2820 | 0 | 220 | 12137.4 | 7.6 | 220 | 12137.4 | 440 | 24274.8 | 36 | 1986.12 | 24 | 1324.08 | 5.4 | 297.918 | 270 | 170 | 42
| 2019-04-23 07:00 | 2019-04-24 07:00 | 0 | 38440 | 1940 | 0.2 | 12.1 | 7.7 | 7.6 | 180 | 250 | 37 | 56 | 7.6 | 960 | 380 | 310 | 93 | 2015-02-13 | 54640 | 3230 | 1 | 230 | 12567.2 | 7.7 | 170 | 9288.8 | 370 | 20216.8 | 38 | 2076.32 | 26 | 1420.64 | 5.2 | 284.128 | 230 | 160 | 57
| 2019-04-22 07:00 | 2019-04-23 07:00 |  |  |  | 0 | 11.7 | 7.6 | [10 empty] | 2015-03-13 | 50090 | 2182 | 0 | 220 | 11019.8 | 7.7 | 190 | 9517.1 | 420 | 21037.8 | 38 | 1903.42 | 24 | 1202.16 | 6.9 | 345.621 | 190 | 140 | 50
| 2019-04-10 07:00 | 2019-04-11 07:00 | 0 | 41960 | 2110 | 0 | 11.7 | 7.7 | 7.8 | 170 | 240 | 35 | 44 | 5.2 | 290 | 130 | 72 | 14 | 2015-03-15 | 46160 | 1974 | 0 | 270 | 12463.2 | 7.7 | 210 | 9693.6 | 500 | 23080 | 44 | 2031.04 | 30 | 1384.8 | 8.1 | 373.896 | 190 | 150 | 45
| 2019-04-09 07:00 | 2019-04-10 07:00 |  |  |  | 0 | 11.6 | 7.6 | [10 empty] | 2015-04-10 | 45960 | 2350 | 0 | 440 | 20222.4 | 7.8 | 400 | 18384 | 630 | 28954.8 | 52 | 2389.92 | 33 | 1516.68 | 9.4 | 432.024 |  | 170
| 2019-04-01 07:00 | 2019-04-02 07:00 | 0 | 43850 | 43850 | 0 | 11.3 | 7.7 | 7.7 | 170 | 240 | 32 | 49 | 6.8 | 720 | 250 | 330 | 46 | 2015-05-06 | 145140 | 12280 | 16 | 250 | 36285 | 7.6 | 130 | 18868.2 | 450 | 65313 | 24 | 3483.36 | 24 | 3483.36 | 5.3 | 769.242 | 500 | 230 | 23
| 2019-03-31 07:00 | 2019-04-01 07:00 |  |  |  | 0 | 10.9 | 7.7 | [10 empty] | 2015-05-11 | 46970 | 2500 | 0 | 280 | 13151.6 | 7.7 | 190 | 8924.3 | 480 | 22545.6 | 40 | 1878.8 | 26 | 1221.22 | 6.5 | 305.305 | 890 | 380 | 59
| 2019-03-16 07:00 | 2019-03-17 07:00 | 58000 | 148890 | 13120 | 13 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 95 | 140 | 12 | 16 | 1.7 | 110 | 40 | 42 | 12 | 2015-05-12 | 46520 | 1924 | 0 | 330 | 15351.6 | 7.8 | 240 | 11164.8 | 680 | 31633.6 | 47 | 2186.44 | 31 | 1442.12 | 8.3 | 386.116 | 530 | 270 | 77
| 2019-03-15 07:00 | 2019-03-16 07:00 |  |  |  | 5 | 9.5 | 7.5 | [10 empty] | 2015-05-27 | 45490 | 1973 | 0 | 300 | 13647 | 7.7 | 220 | 10007.8 | 570 | 25929.3 | 44 | 2001.56 | 30 | 1364.7 | 7.8 | 354.822 | 320 | 200 | 61
| 2019-03-01 07:00 | 2019-03-02 07:00 | 0 | 42320 | 2120 | 0 | 10.8 | 7.7 | 7.9 | 170 | 280 | 36 | 40 | 4.8 | 310 | 180 | 400 | 150 | 2015-06-14 | 84800 | 8250 | 7 | 230 | 19504 | 7.6 | 220 | 18656 | 710 | 60208 | 41 | 3476.8 | 25 | 2120 | 9 | 763.2 | 150 | 120 | 26
| 2019-02-28 07:00 | 2019-03-01 07:00 |  |  |  | 0 | 10.9 | 7.8 | [10 empty] | 2015-07-02 | 40950 | 2168 | 0 | 540 | 22113 | 7.6 | 400 | 16380 | 940 | 38493 | 56 | 2293.2 | 34 | 1392.3 | 11 | 450.45 | 400 | 220 | 170
| 2019-02-14 07:00 | 2019-02-15 07:00 | 0 | 52800 | 2450 | 0 | 10.5 | 7.7 | 7.7 | 180 | 270 | 31 | 38 | 5.1 | 380 | 190 | 160 | 32 | 2015-08-10 | 36480 | 1860 | 0 | 360 | 13132.8 | 7.7 | 270 | 9849.6 | 600 | 21888 | 48 | 1751.04 | 33 | 1203.84 | 7.3 | 266.304 | 350 | 200 | 61
| 2019-02-13 07:00 | 2019-02-14 07:00 |  |  |  | 0 | 10.5 | 7.7 | [10 empty] | 2015-08-20 | 40960 | 2150 | 0 | 250 | 10240 | 7.9 | 250 | 10240 | 510 | 20889.6 | 47 | 1925.12 | 32 | 1310.72 | 7.2 | 294.912 | 270 | 180 | 66
| 2019-02-06 07:00 | 2019-02-07 07:00 | 41280 | 114200 | 13840 | 7 | 9.4 | 7.7 | 7.4 | 130 | 240 | 16 | 27 | 3.6 | 1100 | 130 | 230 | 21 | 2015-09-04 | 51590 | 3108 | 4 | 250 | 12897.5 | 7.7 | 220 | 11349.8 | 520 | 26826.8 | 38 | 1960.42 | 27 | 1392.93 | 6.5 | 335.335 | 210 | 150 | 21
| 2019-02-05 07:00 | 2019-02-06 07:00 |  |  |  | 0.2 | 9.6 | 7.7 | [10 empty] | 2015-09-13 | 40680 | 1737 | 0 | 290 | 11797.2 | 7.7 | 280 | 11390.4 | 610 | 24814.8 | 45 | 1830.6 | 31 | 1261.08 | 8 | 325.44 | 230 | 170 | 78
| 2019-01-22 07:00 | 2019-01-23 07:00 | 0 | 40180 | 2010 | 0 | 11 | 7.7 | 7.6 | 190 | 290 | 36 | 42 | 6.2 | 550 | 230 | 300 | 46 | 2015-10-08 | 69060 | 5848 | 0.6 | 250 | 17265 | 7.4 | 190 | 13121.4 | 430 | 29695.8 | 34 | 2348.04 | 22 | 1519.32 | 6.8 | 469.608 | 140 | 110 | 60
| 2019-01-21 07:00 | 2019-01-22 07:00 |  |  |  | 1.8 | 10.9 | 7.7 | [10 empty] | 2015-10-24 | 40220 | 1744 | 0 | 330 | 13272.6 | 7.8 | 260 | 10457.2 | 690 | 27751.8 | 48 | 1930.56 | 37 | 1488.14 | 6.7 | 269.474 | 560 | 270 | 66
| 2019-01-07 07:00 | 2019-01-08 07:00 | 8210 | 95530 | 9240 | 8.4 | 9 | 7.5 | 7.4 | 110 | 190 | 18 | 29 | 5 | 550 | 240 | 360 | 54 | 2015-10-27 | 38950 | 1545 | 0 | 560 | 21812 | 7.7 | 330 | 12853.5 | 1200 | 46740 | 62 | 2414.9 | 41 | 1596.95 | 12 | 467.4 | 280 | 190 | 130
| 2019-01-06 07:00 | 2019-01-07 07:00 |  |  |  | 0 | 11.4 | 7.7 | [10 empty] | 2015-11-09 | 87290 | 11850 | 9 | 220 | 19203.8 | 7.6 | 160 | 13966.4 | 490 | 42772.1 | 48 | 4189.92 | 20 | 1745.8 | 6.1 | 532.469 | 230 | 140 | 57
| 2018-12-03 07:00 | 2018-12-04 07:00 | 3020 | 79600 | 7200 | 4 | 12.1 | 7.5 | 7.4 | 110 | 170 | 17 | 23 | 3.4 | 540 | 120 | 200 | 32 | 2015-11-19 | 140420 | 10140 | 7 | 230 | 32296.6 | 7.6 | 130 | 18254.6 | 310 | 43530.2 | 24 | 3370.08 | 14 | 1965.88 | 5.3 | 744.226 | 140 | 93 | 28
| 2018-12-02 07:00 | 2018-12-03 07:00 |  |  |  | 5.2 | 11.9 | 7.5 | [10 empty] | 2015-11-25 | 77530 | 5580 | 4 | 200 | 15506 | 7.5 | 180 | 13955.4 | 400 | 31012 | 34 | 2636.02 | 22 | 1705.66 | 6.4 | 496.192 | 190 | 130 | 21
| 2018-11-21 07:00 | 2018-11-22 07:00 | 0 | 46410 | 3350 | 1.4 | 13.4 | 7.6 | 7.7 | 150 | 220 | 30 | 44 | 7.3 | 570 | 230 | 290 | 31 | 2015-12-08 | 71860 | 3637 | 0 | 170 | 12216.2 | 7.6 | 110 | 7904.6 | 330 | 23713.8 | 28 | 2012.08 | 19 | 1365.34 | 5 | 359.3 | 880 | 360 | 25
| 2018-11-20 07:00 | 2018-11-21 07:00 |  |  |  | 1 | 13.2 | 7.5 | [10 empty] | 2016-01-15 | 58310 | 2448 | 0.4 | 220 | 12828.2 | 7.8 | 150 | 8746.5 | 370 | 21574.7 | 36 | 2099.16 | 25 | 1457.75 | 5.7 | 332.367 | 340 | 200 | 14
| 2018-11-11 07:00 | 2018-11-12 07:00 | 1530 | 77560 | 6080 | 3.6 | 13.2 | 7.5 | 7.4 | 99 | 140 | 18 | 25 | 4 | 440 | 170 | 210 | 27 | 2016-01-26 | 96450 | 5080 | 0.4 | 170 | 16396.5 | 7.6 | 130 | 12538.5 | 380 | 36651 | 22 | 2121.9 | 16 | 1543.2 | 3.5 | 337.575 | 230 | 130 | 15
| 2018-11-10 07:00 | 2018-11-11 07:00 |  |  |  | 3.2 | 13 | 7.4 | [10 empty] | 2016-02-04 | 65800 | 2470 | 0 | 130 | 8554 | 7.7 | 120 | 7896 | 400 | 26320 | 27 | 1776.6 | 20 | 1316 | 4.1 | 269.78 | 330 | 180 | 58
| 2018-10-26 07:00 | 2018-10-27 07:00 | 11970 | 128340 | 11250 | 10.8 | 11.7 | 7.9 | 7.5 | 83 | 140 | 14 | 22 | 3.6 | 320 | 140 | 180 | 13 | 2016-02-19 | 50760 | 2111 | 0.4 | 290 | 14720.4 | 7.9 | 210 | 10659.6 | 480 | 24364.8 | 42 | 2131.92 | 35 | 1776.6 | 6.9 | 350.244 | 240 | 170 | 50
| 2018-10-25 07:00 | 2018-10-26 07:00 |  |  |  | 0 | 15 | 8.1 | [10 empty] | 2016-03-06 | 153780 | 10980 | 17.47 | 69 | 10610.82 | 7.7 | 58 | 8919.24 | 200 | 30756 | 28 | 4305.84 | 20 | 3075.6 | 3.2 | 492.096 | 330 | 180 | 8.8
| 2018-10-10 07:00 | 2018-10-11 07:00 | 0 | 35050 | 2100 | 0.2 | 15.6 | 8 | 7.6 | 220 | 370 | 42 | 57 | 8.2 | 800 | 380 | 340 | 94 | 2016-03-16 | 52050 | 2218 | 0 | 240 | 12492 | 7.7 | 200 | 10410 | 500 | 26025 | 42 | 2186.1 | 27 | 1405.35 | 6.8 | 353.94 | 190 | 150 | 140
| 2018-10-09 07:00 | 2018-10-10 07:00 |  |  |  | 0 | 15.6 | 8 | [10 empty] | 2016-04-15 | 49350 | 2370 | 0 | 400 | 19740 | 7.8 | 260 | 12831 | 520 | 25662 | 43 | 2122.05 | 29 | 1431.15 | 6.8 | 335.58 | 210 | 160 | 67
| 2018-10-02 07:00 | 2018-10-03 07:00 | 0 | 77170 | 6030 | 7.2 | 14.4 | 7.9 | 7.5 | 140 | 260 | 21 | 32 | 5.6 | 510 | 230 | 320 | 91 | 2016-05-04 | 74270 | 5620 | 5 | 240 | 17824.8 | 7.6 | 200 | 14854 | 550 | 40848.5 | 32 | 2376.64 | 21 | 1559.67 | 5.7 | 423.339 | 210 | 130 | 95
| 2018-10-01 07:00 | 2018-10-02 07:00 |  |  |  | 0.8 | 15.5 | 8 | [10 empty] | 2016-05-18 | 43720 | 1738 | 0 | 380 | 16613.6 | 7.7 | 270 | 11804.4 | 770 | 33664.4 | 50 | 2186 | 33 | 1442.76 | 7.7 | 336.644 | 220 | 160 | 43
| 2018-09-15 07:00 | 2018-09-16 07:00 | 0 | 51630 | 5210 | 0.2 | 15.8 | 7.8 | 7.6 | 140 | 230 | 24 | 35 | 6.8 | 390 | 180 | 200 | 16 | 2016-05-31 | 80110 | 5350 | 5 | 280 | 22430.8 | 7.2 | 170 | 13618.7 | 400 | 32044 | 26 | 2082.86 | 16 | 1281.76 | 4.7 | 376.517 | 130 | 95 | 43
| 2018-09-14 07:00 | 2018-09-15 07:00 |  |  |  | 9.4 | 15.2 | 7.5 | [10 empty] | 2016-06-13 | 35510 | 1970 | 0 | 330 | 11718.3 | 7.7 | 290 | 10297.9 | 700 | 24857 | 52 | 1846.52 | 36 | 1278.36 | 8 | 284.08 | 220 | 160 | 65
| 2018-09-06 07:00 | 2018-09-07 07:00 | 0 | 32520 | 1870 | 0 | 17.3 | 7.9 | 7.8 | 210 | 340 | 48 | 64 | 12 | 860 | 320 | 430 | 44 | 2016-06-19 | 41770 | 2170 | 0 | 300 | 12531 | 7.5 | 260 | 10860.2 | 600 | 25062 | 44 | 1837.88 | 32 | 1336.64 | 6.8 | 284.036 | 210 | 150 | 19
| 2018-09-05 07:00 | 2018-09-06 07:00 |  |  |  | 0 | 17.4 | 7.8 | [10 empty] | 2016-07-12 | 78350 | 6530 | 1 | 260 | 20371 | 7.4 | 180 | 14103 | 330 | 25855.5 | 21 | 1645.35 | 14 | 1096.9 | 4.1 | 321.235 | 130 | 90 | 260
| 2018-08-22 07:00 | 2018-08-23 07:00 | 0 | 32530 | 1710 | 0 | 17.6 | 7.8 | 7.7 | 240 | 400 | 45 | 65 | 12 | 910 | 280 | 450 | 91 | 2016-07-29 | 37800 | 1521 | 0 | 240 | 9072 | 7.7 | 230 | 8694 | 460 | 17388 | 37 | 1398.6 | 25 | 945 | 6.1 | 230.58 | 240 | 160 | 71
| 2018-08-21 07:00 | 2018-08-22 07:00 |  |  |  | 0 | 17.4 | 7.8 | [10 empty] | 2016-08-29 | 120610 | 12920 | 24 | 250 | 30152.5 | 7.4 | 160 | 19297.6 | 360 | 43419.6 | 21 | 2532.81 | 12 | 1447.32 | 3.9 | 470.379 | 230 | 120 | 36
| 2018-08-19 07:00 | 2018-08-20 07:00 | 65560 | 166040 | 12850 | 24.6 | 17.7 | 7.5 | 7.2 | 76 | 150 | 9.2 | 15 | 2.4 | 250 | 99 | 190 | 15 | 2016-09-01 | 37860 | 1860 | 0 | 330 | 12493.8 | 7.8 | 230 | 8707.8 | 590 | 22337.4 | 53 | 2006.58 | 35 | 1325.1 | 7.8 | 295.308 | 320 | 200 | 0.4
| 2018-08-18 07:00 | 2018-08-19 07:00 |  |  |  | 2.2 | 17.5 | 7.6 | [10 empty] | 2016-09-09 | 36980 | 1830 | 0 | 350 | 12943 | 7.7 | 520 | 19229.6 | 860 | 31802.8 | 55 | 2033.9 | 41 | 1516.18 | 8.1 | 299.538 | 270 | 180 | 60
| 2018-07-13 07:00 | 2018-07-14 07:00 | 0 | 28210 | 1640 | 0 | 16.7 | 7.7 | 7.5 | 200 | 340 | 40 | 56 | 8.1 | 1000 | 340 | 470 | 68 | 2016-09-18 | 30970 | 1473 | 0 | 180 | 5574.6 | 7.8 | 170 | 5264.9 | 400 | 12388 | 52 | 1610.44 | 39 | 1207.83 | 6.7 | 207.499 | 250 | 170 | 31
| 2018-07-12 07:00 | 2018-07-13 07:00 |  |  |  | 0.6 | 16.8 | 7.7 | [10 empty] | 2016-10-05 | 33570 | 1441 | 0 | 300 | 10071 | 7.7 | 270 | 9063.9 | 870 | 29205.9 | 54 | 1812.78 | 38 | 1275.66 | 8 | 268.56 | 230 | 170 | 55
| 2018-07-02 07:00 | 2018-07-03 07:00 | 0 | 31310 | 1980 | 0 | 16 | 7.7 | 7.2 | 180 | 290 | 40 | 55 | 8.2 | 1300 | 530 | 500 | 510 | 2016-10-13 | 34290 | 1360 | 0 | 360 | 12344.4 | 7.7 | 350 | 12001.5 | 820 | 28117.8 | 55 | 1885.95 | 41 | 1405.89 | 8.8 | 301.752 | 240 | 180 | 110
| 2018-07-01 07:00 | 2018-07-02 07:00 |  |  |  | 0 | 15.6 | 7.6 | [10 empty] | 2016-10-29 | 33570 | 2340 | 0 | 170 | 5706.9 | 7.9 | 240 | 8056.8 | 430 | 14435.1 | 47 | 1577.79 | 37 | 1242.09 | 6.7 | 224.919 | 340 | 190 | 44
| 2018-06-16 07:00 | 2018-06-17 07:00 | 490 | 69460 | 8010 | 4.8 | 15.5 | 7.3 | 7.3 | 110 | 150 | 22 | 26 | 3.6 | 240 | 120 | 83 | 29 | 2016-11-14 | 36490 | 1736 | 0 | 230 | 8392.7 | 7.7 | 310 | 11311.9 | 610 | 22258.9 | 47 | 1715.03 | 32 | 1167.68 | 7 | 255.43 | 200 | 140 | 41
| 2018-06-15 07:00 | 2018-06-16 07:00 |  |  |  | 0 | 15.5 | 7.6 | [10 empty] | 2016-11-24 | 45920 | 1850 | 0 | 320 | 14694.4 | 7.8 | 330 | 15153.6 | 660 | 30307.2 | 47 | 2158.24 | 32 | 1469.44 | 7.5 | 344.4 | 230 | 170 | 48
| 2018-05-28 07:00 | 2018-05-29 07:00 | 0 | 46620 | 4820 | 3.6 | 16 | 7 | 7.5 | 150 | 200 | 30 | 47 | 6.9 | 620 | 260 | 350 | 100 | 2016-12-07 | 39080 | 1607 | 0 | 450 | 17586 | 7.7 | 360 | 14068.8 | 750 | 29310 | 54 | 2110.32 | 39 | 1524.12 | 8.5 | 332.18 | 280 | 180 | 56
| 2018-05-27 07:00 | 2018-05-28 07:00 |  |  |  | 0.8 | 13.8 | 7.7 | [10 empty] | 2017-01-31 | 38500 | 2170 | 0 | 410 | 15785 | 7.8 | 310 | 11935 | 790 | 30415 | 62 | 2387 | 41 | 1578.5 | 15 | 577.5 | 310 | 200 | 48
| 2018-05-15 07:00 | 2018-05-16 07:00 | 0 | 40230 | 2020 | 0 | 13 | 7.7 | 7.5 | 180 | 240 | 35 | 42 | 7.6 | 750 | 320 | 340 | 180 | 2017-02-09 | 36950 | 1860 | 0 | 310 | 11454.5 | 7.7 | 320 | 11824 | 630 | 23278.5 | 58 | 2143.1 | 40 | 1478 | 10 | 369.5 | 280 | 190 | 110
| 2018-05-14 07:00 | 2018-05-15 07:00 |  |  |  | 0 | 12.8 | 7.6 | [10 empty] | 2017-02-10 | 38150 | 2010 | 1 | 350 | 13352.5 | 7.7 | 280 | 10682 | 590 | 22508.5 | 55 | 2098.25 | 41 | 1564.15 | 8.9 | 339.535 | 870 | 370 | 50
| 2018-05-01 07:00 | 2018-05-02 07:00 | 0 | 66970 | 4610 | 0.8 | 11.1 | 7.7 | 7.5 | 130 | 180 | 20 | 30 | 4.3 | 460 | 130 | 230 | 20 | 2017-02-17 | 60190 | 1220 | 3.6 | 330 | 19862.7 | 7.7 | 210 | 12639.9 | 590 | 35512.1 | 43 | 2588.17 | 30 | 1805.7 | 7.9 | 475.501 | 490 | 230 | 65
| 2018-04-30 07:00 | 2018-05-01 07:00 |  |  |  | 24 | 10.6 | 7.6 | [10 empty] | 2017-03-05 | 74940 | 6060 | 4 | 84 | 6294.96 | 7.6 | 100 | 7494 | 280 | 20983.2 | 27 | 2023.38 | 19 | 1423.86 | 4.5 | 337.23 | 160 | 120 | 17
| 2018-04-22 07:00 | 2018-04-23 07:00 | 0 | 40930 | 2080 | 0.2 | 11 | 7.7 | 7.6 | 160 | 200 | 34 | 49 | 7.3 | 600 | 260 | 270 | 77 | 2017-03-15 | 44990 | 2330 | 0.2 | 420 | 18895.8 | 7.8 | 260 | 11697.4 | 690 | 31043.1 | 55 | 2474.45 | 36 | 1619.64 | 11 | 494.89 | 170 | 170 | 50
| 2018-04-21 07:00 | 2018-04-22 07:00 |  |  |  | 0 | 10.9 | 7.7 | [10 empty] | 2017-04-07 | 42240 | 2170 | 0.6 | 600 | 25344 | 7.8 | 340 | 14361.6 | 840 | 35481.6 | 60 | 2534.4 | 41 | 1731.84 | 12 | 506.88 | 260 | 180 | 96
| 2018-04-05 07:00 | 2018-04-06 07:00 | 21480 | 111870 | 8720 | 5.6 | 9.2 | 7.7 | 7.4 | 85 | 110 | 14 | 24 | 3.6 | 350 | 110 | 210 | 53 | 2017-04-24 | 47070 | 3240 | 3 | 290 | 13650.3 | 7.8 | 190 | 8943.3 | 420 | 19769.4 | 33 | 1553.31 | 24 | 1129.68 | 6.5 | 305.955 | 250 | 160 | 16
| 2018-04-04 07:00 | 2018-04-05 07:00 |  |  |  | 6.8 | 8.4 | 7.5 | [10 empty] | 2017-05-03 | 41010 | 2020 | 0 | 340 | 13943.4 | 7.4 | 340 | 13943.4 | 1300 | 53313 | 59 | 2419.59 | 36 | 1476.36 | 9.9 | 405.999 | 210 | 160 | 78
| 2018-03-13 07:00 | 2018-03-14 07:00 | 2740 | 65360 | 4350 | 0 | 8.9 | 7.7 | 7.5 | 150 | 240 | 22 | 31 | 4.1 | 370 | 140 | 340 | 37 | 2017-05-17 | 112080 | 6450 | 8.4 | 220 | 24657.6 | 7.5 | 170 | 19053.6 | 330 | 36986.4 | 24 | 2689.92 | 13 | 1457.04 | 4.9 | 549.192 | 85 | 68 | 36
| 2018-03-12 07:00 | 2018-03-13 07:00 |  |  |  | 0.4 | 8.4 | 7.6 | [10 empty] | 2017-05-30 | 33080 | 1820 | 0.2 | 400 | 13232 | 7.6 | 390 | 12901.2 | 370 | 12239.6 | 61 | 2017.88 | 45 | 1488.6 | 9.6 | 317.568 | 260 | 190 | 170
| 2018-03-03 07:00 | 2018-03-04 07:00 | 0 | 45160 | 2490 | 0.2 | 9.5 | 7.7 | 7.5 | 220 | 410 | 31 | 45 | 6.8 | 740 | 290 | 250 | 65 | 2017-06-18 | 34200 | 1850 | 0 | 290 | 9918 | 7.6 | 310 | 10602 | 610 | 20862 | 52 | 1778.4 | 38 | 1299.6 | 7.5 | 256.5 | 290 | 190 | 64
| 2018-03-02 07:00 | 2018-03-03 07:00 |  |  |  | 0 | 9.7 | 7.7 | [10 empty] | 2017-07-11 | 32530 | 1700 | 0 | 980 | 31879.4 | 7.5 | 480 | 15614.4 | 760 | 24722.8 | 55 | 1789.15 | 34 | 1106.02 | 9.1 | 296.023 | 360 | 210 | 130
| 2018-02-15 07:00 | 2018-02-16 07:00 | 0 | 51800 | 2430 | 2.8 | 9.6 | 7.7 | 7.8 | 200 | 330 | 31 | 45 | 6.8 | 560 | 240 | 230 | 52 | 2017-07-28 | 58390 | 5620 | 2 | 350 | 20436.5 | 7.6 | 280 | 16349.2 | 490 | 28611.1 | 34 | 1985.26 | 21 | 1226.19 | 6.9 | 402.891 | 640 | 280 | 110
| 2018-02-14 07:00 | 2018-02-15 07:00 |  |  |  | 0 | 10 | 7.7 | [10 empty] | 2017-08-14 | 51930 | 2850 | 0 | 180 | 9347.4 | 7.7 | 250 | 12982.5 | 590 | 30638.7 | 34 | 1765.62 | 22 | 1142.46 | 4.5 | 233.685 | 240 | 150 | 19
| 2018-02-07 07:00 | 2018-02-08 07:00 | 0 | 47070 | 2950 | 0 | 10.5 | 7.6 | 7.8 | 170 | 240 | 30 | 41 | 6.1 | 520 | 210 | 220 | 82 | 2017-08-24 | 44270 | 2170 | 0 | 310 | 13723.7 | 7.7 | 280 | 12395.6 | 540 | 23905.8 | 48 | 2124.96 | 32 | 1416.64 | 7.2 | 318.744 | 270 | 180 | 66
| 2018-02-06 07:00 | 2018-02-07 07:00 |  |  |  | 0 | 10.2 | 7.6 | [10 empty] | 2017-09-08 | 105930 | 8350 | 5 | 150 | 15889.5 | 7.6 | 120 | 12711.6 | 270 | 28601.1 | 19 | 2012.67 | 13 | 1377.09 | 2.9 | 307.197 | 240 | 130 | 14
| 2018-01-22 07:00 | 2018-01-23 07:00 | 0 | 49610 | 3760 | 0 | 10.4 | 7.7 | 7.8 | 160 | 220 | 23 | 39 | 6.1 | 280 | 330 | 250 | 56 | 2017-09-17 | 40290 | 2190 | 0 | 180 | 7252.2 | 7.6 | 270 | 10878.3 | 560 | 22562.4 | 45 | 1813.05 | 32 | 1289.28 | 6.7 | 269.943 | 310 | 190 | 50
| 2018-01-21 07:00 | 2018-01-22 07:00 |  |  |  | 0 | 10 | 7.7 | [10 empty] | 2017-10-04 | 67880 | 6010 | 4 | 180 | 12218.4 | 7.6 | 170 | 11539.6 | 380 | 25794.4 | 27 | 1832.76 | 20 | 1357.6 | 3.9 | 264.732 | 350 | 180 | 34
| 2018-01-12 07:00 | 2018-01-13 07:00 | 750 | 54060 | 2830 | 1.4 | 10 | 7.6 | 7.7 | 170 | 260 | 28 | 45 | 6 | 890 | 220 | 390 | 98 | 2017-10-12 | 87060 | 11850 | 8 | 250 | 21765 | 7.5 | 230 | 20023.8 | 520 | 45271.2 | 28 | 2437.68 | 19 | 1654.14 | 4.7 | 409.182 | 230 | 140 | 56
| 2018-01-11 07:00 | 2018-01-12 07:00 |  |  |  | 0.4 | 10.5 | 7.6 | [10 empty] | 2017-11-04 | 56430 | 2360 | 1 | 660 | 37243.8 | 7.4 | 390 | 22007.7 | 610 | 34422.3 | 47 | 2652.21 | 34 | 1918.62 | 7.3 | 411.939 | 280 | 180 | 160
[19 empty] | 2017-11-13 | 46750 | 2530 | 0 | 260 | 12155 | 7.7 | 210 | 9817.5 | 730 | 34127.5 | 33 | 1542.75 | 23 | 1075.25 | 4.1 | 191.675 | 310 | 190 | 76
[19 empty] | 2017-11-23 | 116080 | 12320 | 2 | 150 | 17412 | 7.5 | 110 | 12768.8 | 260 | 30180.8 | 22 | 2553.76 | 12 | 1392.96 | 3.3 | 383.064 | 130 | 88 | 27
[19 empty] | 2017-12-05 | 48900 | 2230 | 0 | 290 | 14181 | 7.4 | 420 | 20538 | 740 | 36186 | 46 | 2249.4 | 31 | 1515.9 | 7.2 | 352.08 | 300 | 180 | 100